## Itens
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
PROPOSTA COMERCIAL - COTA EXCLUSIVA
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 0140/0072
| Tipo Licitação: | Menor Preço
| Balizamento: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Eletrônico
| Data Abertura: | 22/12/2022 13:00:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS COM COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTO COM EFICIÊNCIA EM ATÉ 98% NA REMOÇÃO DE IMPUREZAS EM RESIDÊNCIAS RURAIS E URBANAS QUE NÃO POSSUAM TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS - MG. CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S.A.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote
52057 | 0001 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTO COM EFICIÊNCIA EM ATÉ 98% NA REMOÇÃO DE IMPUREZAS: PROPOSTO PARA RECEBER, REALIZAR O TRATAMENTO DO EFLUENTE E LANÇÁ-LO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 430 DE 13 DE MAIO DE 2011. SISTEMA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20 X 0,60 (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), TOTALIZANDO 1,35M³ E DEVIDAMENTE INSTALADAS, PARA TRATAMENTO DIÁRIO, TIPO DE EMPREENDIMENTO SENDO O TIPO RESIDENCIAL INSTALADO PERÍODO: 24 H DESCARTE: REDE DE ESGOTO/SUMIDOURO/VALA DE INFILTRAÇÃO/CURSO D´ÁGUA (CLASSE 2) DIMENSIONAMENTO: CONFORME CROQUI À PARTE VAZÃO DE EFLUENTE/DIA: 1,35 M³/DIA COMPOSTA DE: PRÉ TRATAMENTO, REATOR. PROCESSO COMPOSTO DE QUATRO ETAPAS, QUE SÃO: ▪ PRÉ TRATAMENTO OU GRADEAMENTO; ▪ REATOR ANAERÓBIO, GRADEAMENTO. OS DISPOSITIVOS DE REMOÇÃO DE SÓLIDOS GROSSEIROS (GRADES) TERÃO QUE SER CONSTITUÍDOS DE BARRAS DE FERRO/AÇO OU FIBRA PARALELAS, POSICIONADAS TRANSVERSALMENTE NO CANAL DE CHEGADA DOS ESGOTOS ATÉ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, PERPENDICULARES OU INCLINADAS, DEPENDENDO DO DISPOSITIVO DE REMOÇÃO DO MATERIAL RETIDO. AS GRADES DEVEM PERMITIR O ESCOAMENTO DOS ESGOTOS SEM PRODUZIR GRANDES PERDAS DE CARGA. PARA CADA CARACTERIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS, CONSTAR O PROJETO E DIMENSIONAMENTO ESPECÍFICO COM ESPECIFICAÇÕES DE TIPO, DIMENSÕES DAS BARRAS, ESPAÇAMENTO, INCLINAÇÃO DAS GRADES E DISPOSITIVOS DE REMOÇÃO. REATORES ANAERÓBIOS O TRATAMENTO CONSISTE EM UM MÉTODO PARA AUMENTAR A CONCENTRAÇÃO DE COLÔNIAS DE MICRORGANISMOS FORMADOS EM UM FLUXO CONTÍNUO E/OU DESCONTÍNUO, QUE UTILIZA BIOMASSA COMO UM MEIO PARA REMOVER CONTAMINANTES ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DA ÁGUA E DE RESERVATÓRIOS DOMÉSTICOS, EM QUE UMA ETAPA DE ADSORÇÃO É SEGUIDA POR UMA FASE DE DEGRADAÇÃO BIOLÓGICA PELA DIGESTÃO ANAERÓBICA DE MICRORGANISMOS DEVIDAMENTE SELECIONADOS E ATIVADOS BIOTECNOLOGICAMENTE, DEIXANDO-OS EXTREMAMENTE CAPAZES DE ABSORÇÃO E ADSORÇÃO DOS COMPOSTOS QUE COMPÕEM A FRAÇÃO CONTAMINANTE DOS EFLUENTES OU ESGOTOS, TAIS COMO: MATÉRIA ORGÂNICA (DBO, DQO, SÓLIDOS TOTAIS), NUTRIENTES (FÓSFORO E NITROGÊNIO). | Unidade | 14 | 0 | 0 |  | 19521 |  | 0
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)